苏州市2020年第三季度城乡生活饮用水卫生监测结果

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《江苏省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，我委组织完成了2020年第三季度城乡生活饮用水卫生监测工作。全市共监测城乡生活饮用水水样306份，水样合格率100%，检测项次13269次，项次合格率100%。其中城市生活饮用水监测120份（出厂水16份，管网末梢水62份，二次供水42份），检测项次5800次，全部合格；农村生活饮用水监测186份（出厂水7份，管网末梢水161份，二次供水18份），检测项次7469次，全部合格。

详见表1和表2

表1 苏州市2020年第三季度城市生活饮用水卫生监测报告

| 样品 | 样品数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） | 检测项次（次） | 合格项（次） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州城区 | 59 | 59 | 100 | 3187 | 3187 | 100 |
| 吴江区 | 12 | 12 | 100 | 502 | 502 | 100 |
| 常熟市 | 12 | 12 | 100 | 442 | 442 | 100 |
| 张家港市 | 12 | 12 | 100 | 511 | 511 | 100 |
| 昆山市 | 12 | 12 | 100 | 542 | 542 | 100 |
| 太仓市 | 13 | 13 | 100 | 616 | 616 | 100 |
| 合计 | 120 | 120 | 100 | 5800 | 5800 | 100 |

表2 苏州市2020年第三季度农村生活饮用水卫生监测报告

| 样品 | 样品数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） | 检测项次（次） | 合格项（次） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴江区 | 29 | 29 | 100 | 1114 | 1114 | 100 |
| 常熟市 | 50 | 50 | 100 | 1768 | 1768 | 100 |
| 张家港市 | 32 | 32 | 100 | 1429 | 1429 | 100 |
| 昆山市 | 41 | 41 | 100 | 1639 | 1639 | 100 |
| 太仓市 | 34 | 34 | 100 | 1519 | 1519 | 100 |
| 合计 | 186 | 186 | 100 | 7469 | 7469 | 100 |

苏州市卫生健康委员会

2020年9月30日