苏州市2021年第一季度城乡生活饮用水卫生监测结果

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《国务院关于印发水污染防治行动的通知》和《江苏省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》和《市政府关于印发苏州市水污染防治工作方案的通知》（苏府（2016）60号）要求，我委组织完成了2021年第一季度城乡生活饮用水卫生监测工作。全市共监测城乡生活饮用水水样304份，合格304份，水样合格率100%。其中城市生活饮用水监测117份（出厂水14份，管网末梢水62份，二次供水41份），检测项次5456次，全部合格；农村生活饮用水监测187份（出厂水7份，管网末梢水161份，二次供水19份），检测项次7300次，全部合格。

具体见表1和表2

表1 苏州市2021年第一季度城市生活饮用水卫生监测报告

| 样品 | 样品数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） | 检测项次（次） | 合格项（次） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州城区 | 57 | 57 | 100 | 2977 | 2977 | 100 |
| 吴江区 | 12 | 12 | 100 | 502 | 502 | 100 |
| 常熟市 | 11 | 11 | 100 | 408 | 408 | 100 |
| 张家港市 | 12 | 12 | 100 | 490 | 490 | 100 |
| 昆山市 | 12 | 12 | 100 | 463 | 463 | 100 |
| 太仓市 | 13 | 13 | 100 | 616 | 616 | 100 |
| 合计 | 117 | 117 | 100 | 5456 | 5456 | 100 |

表2 苏州市2021年第一季度农村生活饮用水卫生监测报告

| 样品 | 样品数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） | 检测项次（次） | 合格项（次） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴江区 | 29 | 29 | 100 | 1114 | 1114 | 100 |
| 常熟市 | 51 | 51 | 100 | 1802 | 1802 | 100 |
| 张家港市 | 32 | 32 | 100 | 1361 | 1361 | 100 |
| 昆山市 | 41 | 41 | 100 | 1504 | 1504 | 100 |
| 太仓市 | 34 | 34 | 100 | 1519 | 1519 | 100 |
| 合计 | 187 | 187 | 100 | 7300 | 7300 | 100 |

苏州市卫生健康委员会

2021年4月12日