2024年苏州市第一季度城乡生活饮用水卫生监测报告

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《关于印发江苏省饮用水水质监测工作方案（2023年版）等6个方案的通知》（苏卫疾控〔2023〕24号）、《关于印发太湖水源生活饮用水卫生监测方案（2017版）的通知》（苏卫办疾控〔2017〕9号）和《关于印发苏州市生活饮用水水质监测工作方案（2023年版）等5个方案的通知》（苏卫健疾控〔2023〕10号）的要求，我委组织完成了2024年第一季度城乡生活饮用水卫生监测工作。全市共监测城乡生活饮用水水样301份，合格301份，水样合格率100%，其中城市生活饮用水监测117份（含出厂水13份、末梢水63份和二次供水41份），检测项次5644次，全部合格，见表1；农村生活饮用水监测184份（含出厂水8份、末梢水170份和二次供水6份），检测项次8300次，全部合格，见表2。

表1 苏州市2024年第一季度城市生活饮用水卫生监测报告

| 样品 | 样品数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） | 检测项次（次） | 合格项次（次） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州城区 | 57 | 57 | 100 | 2887 | 2887 | 100 |
| 吴江区 | 12 | 12 | 100 | 511 | 511 | 100 |
| 常熟市 | 12 | 12 | 100 | 500 | 500 | 100 |
| 张家港市 | 12 | 12 | 100 | 588 | 588 | 100 |
| 昆山市 | 12 | 12 | 100 | 474 | 474 | 100 |
| 太仓市 | 12 | 12 | 100 | 684 | 684 | 100 |
| 合计 | 117 | 117 | 100 | 5644 | 5644 | 100 |

表2 苏州市2024年第一季度农村生活饮用水卫生监测报告

| 样品 | 样品数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） | 检测项次（次） | 合格项次（次） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴江区 | 29 | 29 | 100 | 1157 | 1157 | 100 |
| 常熟市 | 40 | 40 | 100 | 1592 | 1592 | 100 |
| 张家港市 | 40 | 40 | 100 | 1924 | 1924 | 100 |
| 昆山市 | 40 | 40 | 100 | 1632 | 1632 | 100 |
| 太仓市 | 35 | 35 | 100 | 1995 | 1995 | 100 |
| 合计 | 184 | 184 | 100 | 8300 | 8300 | 100 |

苏州市卫生健康委员会

2024年4月19日