苏州市2022年第四季度城乡生活饮用水卫生监测结果

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《关于印发2022年江苏省饮用水水质监测工作方案的通知》（苏卫办疾控〔2022〕39号）、《关于印发太湖水源生活饮用水卫生监测方案（2017版）的通知》（苏卫办疾控〔2017〕9号）和《关于印发2022年苏州市生活饮用水水质监测工作方案的通知》（苏卫健疾控〔2022〕36号）要求，我委组织完成了2022年第四季度城乡生活饮用水卫生监测工作。全市共监测城乡生活饮用水水样206份，合格206份，水样合格率100%，其中城市生活饮用水监测117份（出厂水13份，管网末梢水62份，二次供水42份），检测项次4409次，全部合格；农村生活饮用水监测89份（出厂水8份，管网末梢水81份），检测项次3188次，全部合格。

具体见表1和表2

表1 苏州市2022年第四季度城市生活饮用水卫生监测报告

| 样品 | 样品数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） | 检测项次（次） | 合格项（次） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州城区 | 57 | 57 | 100 | 2223 | 2223 | 100 |
| 吴江区 | 12 | 12 | 100 | 434 | 434 | 100 |
| 常熟市 | 12 | 12 | 100 | 420 | 420 | 100 |
| 张家港市 | 12 | 12 | 100 | 420 | 420 | 100 |
| 昆山市 | 12 | 12 | 100 | 396 | 396 | 100 |
| 太仓市 | 12 | 12 | 100 | 516 | 516 | 100 |
| 合计 | 117 | 117 | 100 | 4409 | 4409 | 100 |

表2 苏州市2022年第四季度农村生活饮用水卫生监测报告

| 样品 | 样品数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） | 检测项次（次） | 合格项（次） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴江区 | 15 | 15 | 100 | 542 | 542 | 100 |
| 常熟市 | 22 | 22 | 100 | 770 | 770 | 100 |
| 张家港市 | 20 | 20 | 100 | 700 | 700 | 100 |
| 昆山市 | 20 | 20 | 100 | 660 | 660 | 100 |
| 太仓市 | 12 | 12 | 100 | 516 | 516 | 100 |
| 合计 | 89 | 89 | 100 | 3188 | 3188 | 100 |

苏州市卫生健康委员会

2022年12月22日