2026年第三季度苏州市城乡生活饮用水卫生监测报告
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《关于印发江苏省城乡饮用水水质监测工作实施方案（2026年版）等9个方案的通知》（苏疾控综〔2026〕23号）、《关于印发太湖水源生活饮用水卫生监测方案（2017版）的通知》（苏卫办疾控〔2017〕9号）和《关于印发苏州市城乡饮用水水质监测工作方案（2026年版）等7个方案的通知》（苏州卫健疾控便函〔2026〕33号）的要求，我委组织完成了2026年第三季度城乡生活饮用水卫生监测工作。全市共监测城乡生活饮用水水样300份，合格300份，水样合格率100%，其中城市生活饮用水监测117份（含出厂水13份、末梢水63份和二次供水41份），检测项次5753次，全部合格，见表1；农村生活饮用水监测183份（含出厂水8份、末梢水169份和二次供水6份），检测项次8169次，全部合格，见表2。
表1 苏州市2026年第三季度城市生活饮用水卫生监测结果
	样品
	样品数（份）
	合格数（份）
	合格率（%）
	检测项次（次）
	合格项次（次）
	合格率（%）

	苏州城区
	57
	57
	100
	2990
	2990
	100

	吴江区
	12
	12
	100
	511
	511
	100

	常熟市
	12
	12
	100
	495
	495
	100

	张家港市
	12
	12
	100
	590
	590
	100

	昆山市
	12
	12
	100
	507
	507
	100

	太仓市
	12
	12
	100
	660
	660
	100

	合计
	117
	117
	100
	5753
	5753
	100


表2 苏州市2026年第三季度农村生活饮用水卫生监测结果
	样品
	样品数（份）
	合格数（份）
	合格率（%）
	检测项次（次）
	合格项次（次）
	合格率（%）

	吴江区
	29
	29
	100
	1157
	1157
	100

	常熟市
	40
	40
	100
	1582
	1582
	100

	张家港市
	40
	40
	100
	1934
	1934
	100

	昆山市
	40
	40
	100
	1622
	1622
	100

	太仓市
	34
	34
	100
	1874
	1874
	100

	合计
	183
	183
	100
	8169
	8169
	100
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