2024年苏州市第二季度城乡生活饮用水卫生监测报告
根据《中华人民共和国水污染防治法》、《关于印发江苏省城乡饮用水水质监测工作方案（2024年版）等6个方案的通知》（苏卫疾控〔2024〕11号）和《关于印发太湖水源生活饮用水卫生监测方案（2017版）的通知》（苏卫办疾控〔2017〕9号）的要求，我委组织完成了2024年第二季度城乡生活饮用水卫生监测工作。全市共监测城乡生活饮用水水样206份，合格206份，水样合格率100%，其中城市生活饮用水监测117份（含出厂水13份、末梢水63份和二次供水41份），检测项次4835次，全部合格，见表1；农村生活饮用水监测89份（含出厂水8份、末梢水81份），检测项次3590次，全部合格，见表2。
表1 苏州市2024年第二季度城市生活饮用水卫生监测报告

	地区
	样品数（份）
	合格数（份）
	合格率（%）
	检测项次（次）
	合格项次（次）
	合格率（%）

	苏州城区
	57
	57
	100
	2337
	2337
	100

	吴江区
	12
	12
	100
	458
	458
	100

	常熟市
	12
	12
	100
	444
	444
	100

	张家港市
	12
	12
	100
	456
	456
	100

	昆山市
	12
	12
	100
	456
	456
	100

	太仓市
	12
	12
	100
	684
	684
	100

	合计
	117
	117
	100
	4835
	4835
	100


表2 苏州市2024年第二季度农村生活饮用水卫生监测报告

	地区
	样品数（份）
	合格数（份）
	合格率（%）
	检测项次（次）
	合格项次（次）
	合格率（%）

	吴江区
	15
	15
	100
	572
	572
	100

	常熟市
	22
	22
	100
	814
	814
	100

	张家港市
	20
	20
	100
	760
	760
	100

	昆山市
	20
	20
	100
	760
	760
	100

	太仓市
	12
	12
	100
	684
	684
	100

	合计
	89
	89
	100
	3590
	3590
	100
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